Sammanställning över anmälda skador på kombinations- och oljepannor 1999-2001

Antal skador: 4 152

Total skadekostnad: 104 350 000 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 25 132 kr

| Tillverkare/Generalagent | Fabrikat | Modell | Antal | Skada | Skada | Skada | Skada | Skada | Skada | Skada | Skada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | skador | läckage | läckage | kretskort | läckage | övrigt | 0-5 år | 6-10 år | 11- år |
|  |  |  |  | varmvatten- | varmvatten- |  | panna |  |  |  |  |
|  |  |  |  | beredare | växlare |  |  |  |  |  |  |
| Katapuls AB | Pulsonex | OE VVA | 456 |  | 48 | 8 | 64 | 336 | 212 | 236 | 8 |
| Thermia Värme AB | Albin | Combi 720 | 312 | 272 |  | 12 | 28 |  | 28 | 108 | 176 |
| Bentone AB | CTC | Pionjär | 268 | 236 |  | 4 | 28 |  |  | 136 | 132 |
| Thermia Värme AB | Albin | Trio 330 | 244 | 228 |  |  | 16 |  | 8 | 212 | 24 |
| Euronom AB | Euronom | A 25 F | 216 | 200 |  |  | 16 |  | 12 | 124 | 80 |
| Bentone AB | CTC | Regent | 208 | 88 |  | 4 | 112 | 4 | 44 | 132 | 32 |
| Nibe AB | TMV | Alpha 1 | 172 | 144 |  |  | 28 |  |  | 88 | 84 |
| Bentone AB | CTC | 1100 | 156 |  | 12 | 16 | 80 | 48 | 92 | 64 |  |
| Thermia Värme AB | Diom | El & Olja CA 1 | 156 | 112 |  | 24 | 16 | 4 | 8 | 120 | 28 |
| Bentone AB | CTC | Total | 100 | 36 |  | 32 | 28 | 4 | 12 | 4 | 84 |
| Thermia Värme AB | Diom | Topp DT 20-15 | 88 | 64 |  | 24 |  |  |  | 60 | 28 |
| Thermia Värme AB | Albin | 910 de Lux | 80 | 72 |  | 4 | 4 |  |  | 60 | 20 |
| Thermia Värme AB | Diom | Topp DT 20 | 80 | 64 |  | 8 | 8 |  | 4 | 44 | 32 |
| Thermia Värme AB | Albin | Combi 725 | 72 | 68 |  |  | 4 |  |  | 40 | 32 |
| Bentone AB | Parca | Kombi | 68 | 40 |  | 4 | 20 | 4 | 8 | 40 | 20 |
| Värmebaronen AB | Värmebaronen | Duomax | 68 | 68 |  |  |  |  |  | 40 | 28 |
| Bentone AB | Parca | 3000 | 56 | 32 |  |  | 20 | 4 |  | 8 | 48 |
| Värmebaronen AB | Värmebaronen | Combimax | 52 | 44 |  | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 40 |
| Nibe AB | TMV | Attack 2000 | 48 | 32 |  |  | 12 | 4 | 12 | 36 |  |
| Bentone AB | CTC | Elcombi | 44 | 20 |  |  | 24 |  |  |  | 44 |
| Euronom AB | Euronom | Exonom | 44 | 28 |  |  | 16 |  |  | 44 |  |
| Katapuls AB | Pulsonex | 25 Octav | 44 |  | 12 |  | 4 | 28 |  | 40 | 4 |
| Nibe AB | TMV | Attack | 44 | 44 |  |  |  |  |  | 28 | 16 |
| Nibe AB | TMV | E 20 | 44 | 40 |  |  | 4 |  |  | 32 | 12 |
| Thermia Värme AB | Thermia | Futura | 44 |  | 4 | 12 | 16 | 12 | 32 | 12 |  |
| Värmebaronen AB | Värmebaronen | Triomax | 44 | 36 |  |  | 8 |  |  | 32 | 12 |

Sammanställning över anmälda skador på elpannor 1999- 2001, samtliga försäkringsbolag

Anmälda skador: 1 356

Total skadekostnad: 22 573 000 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 16 647 kr

| Tillverkare/Generalagent | Fabrikat | Modell | Antal | Skada | Skada | Skada | Skada | Skada | Skada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | skador | läckage | kretskort | övrigt | 0-5 år | 6-10 år | 11- år |
|  |  |  |  | vamvatten- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | beredare |  |  |  |  |  |
| Nibe AB | EVC | 190 | 212 | 132 | 4 | 76 | 4 | 72 | 136 |
| Bentone AB | CTC | Electronic 13 kW | 200 |  | 136 | 64 | 28 | 64 | 108 |
| IVT Industrier AB | Autoterm | C 200 | 96 | 28 | 56 | 12 | 20 | 24 | 52 |
| Euronom AB | Euronom | EP 300 E | 88 | 84 |  | 4 |  | 64 | 24 |
| Bentone AB | Parca | ES Combi | 76 | 56 |  | 20 | 4 | 4 | 68 |
| Bentone AB | EGOR | El Complé | 68 | 28 | 32 | 8 | 4 | 12 | 52 |
| Nibe AB | TMV | Elementa | 52 | 40 | 4 | 8 | 8 | 4 | 40 |
| Thermia Värme AB | Thermia | 15,75 TEU | 52 |  | 28 | 24 | 12 | 40 |  |
| IVT Industrier AB | Autoterm | Mistral 220 | 44 | 12 | 12 | 20 | 16 | 28 |  |
| IVT Industrier AB | Autoterm | G3 | 36 | 4 | 20 | 12 | 4 | 12 | 20 |
| Nibe AB | TMV | Electra 14 | 36 | 24 | 4 | 8 |  | 12 | 24 |
| IVT Industrier AB | Autoterm | Kombi 200 | 28 | 16 |  | 12 | 4 | 8 | 16 |
| IVT Industrier AB | Autoterm | Mistral 200 | 28 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |  |
| Nibe AB | TMV | Electra Maxi | 24 | 16 |  | 8 |  | 12 | 12 |
| Bentone AB | CTC | Exellent | 24 |  | 12 | 12 | 24 |  |  |
| Thermia Värme AB | Albin | EVC 160/2 | 16 | 12 |  | 4 |  | 4 | 12 |
| Euronom AB | Euronom | EP 235 A | 16 | 16 |  |  |  |  | 16 |
| IVT Industrier AB | Autoterm | Mistral 205 | 16 | 4 | 12 |  |  | 16 |  |
| Bentone AB | CTC/Thermia | Climatic | 16 |  | 8 | 8 |  | 12 | 4 |
| Thermia Värme AB | Albin | 25 V/EL | 12 | 12 |  |  | 4 | 4 | 4 |
| Euronom AB | Euronom | C 15 EK | 12 | 8 |  | 4 |  |  | 12 |
| Nibe AB | EVC | Okänd | 12 | 4 |  | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Thermia Värme AB | Diom | E 715 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| Bentone AB | EGOR | El Complé 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 8 |
| Thermia Värme AB | Albin | EVC 110 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 |

Sammanställning över anmälda skador på vedpannor 1999-2001, samtliga försäkringsbolag

Antal skador: 616

Total skadekostnad: 14 546 000 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 23 612 kr

| Tillverkare/Generalagent | Fabrikat | Modell | Antal | Skada | Skada | Skada | Skada | Skada | Skada | Skada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | skador | läckage | läckage | keramik | övrigt | 0-5 år | 6-10 år | 11- år |
|  |  |  |  | varmvattenberedare | panna |  |  |  |  |  |
| Combi Heat Värmeproduktion AB | Combi Heat | 2010 | 136 |  | 20 | 112 | 4 | 28 | 96 | 12 |
| Thermia Värme AB | Albin | 425 | 64 | 52 | 12 |  |  |  | 40 | 24 |
| Bentone AB | EGOR | V 25 | 48 | 8 | 40 |  |  | 8 | 12 | 28 |
| Nibe AB | TMV | Alpha Keram | 40 | 12 | 24 |  | 4 |  | 40 |  |
| Baxi AB | Perifal | Solo + 30 | 28 | 4 | 12 | 12 |  | 4 | 20 | 4 |
| Atmos Skandinaviska AB | Atmos | DC 32 | 24 |  | 24 |  |  | 24 |  |  |
| Bentone AB | CTC | Vemax | 24 |  | 24 |  |  |  | 20 | 4 |

Sammanställning över anmälda skador på varmvattenberedare 1999 – 2001

Antal skador: 1 264

Total skadekostnad: 14 150 000 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 11 195 kr

| Tillverkare/Generalagent | Fabrikat | Modell | Antal | Skada | Skada | Skada | Skada | Skada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | skador | läckage | övrigt | 0-5 år | 6-10 år | 11- år |
|  |  |  |  | varmvatten-beredare |  |  |  |  |
| MetroTherm AB | Metro | Modul 300 | 348 | 280 | 68 | 24 | 280 | 44 |
| Nibe AB | Nibe | Compact 300 E | 224 | 204 | 20 | 16 | 152 | 56 |
| MetroTherm AB | Metro | Modul 200 | 64 | 48 | 16 | 4 | 48 | 12 |
| Nibe AB | Nibe | Compact 200 E | 48 | 44 | 4 | 12 | 28 | 8 |
| MetroTherm AB | Metro | Cabinet 110 | 40 | 40 |  | 12 | 24 | 4 |
| Nibe AB | Nibe | Compact 200 CU | 24 | 24 |  | 8 | 8 | 8 |
| Bentone AB | CTC | 17 MK 200 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |
| Bentone AB | CTC | Drabant 200 | 20 | 20 |  |  | 8 | 12 |
| Thermia Värme AB | Thermia | Modul MK 200 | 20 | 20 |  | 8 | 12 |  |
| Thermia Värme AB | Thermia | Modul MK 300 | 20 | 20 |  | 4 | 12 | 4 |