PRESSMEDDELANDE 2003-03-25

Kärnkraftverket i Brunsbüttel åter i drift

Idag, den 25 mars 2003, tas kärnkraftverket i Brunsbüttel åter i drift, efter godkännande av den tyska kärnkraftsmyndigheten. Vattenfalls tyska dotterbolag Vattenfall Europe AG i Berlin äger 67 per cent av kraftverket Brunsbüttel.

Kraftverket stängdes den 18 februari 2002 efter att man vid en inspektion upptäckt en trasig ledning i säkerhetsinneslutningen.

Orsaken till att röret gått sönder var en reaktion av radiolysgas (vätgas och syrgas från sönderdelning av vatten) som obemärkt samlats i röret.

Den trasiga ledningen togs bort och skador på kringliggande delar på grund av splitter åtgärdades. En rad särskilda åtgärder har också vidtagits för att förhindra att motsvarande händelse skulle kunna inträffa på nytt. Vidare har en omfattande kontroll av säkerhetsledningarna gjorts.

Vid provning vid leverans av den nya utbildningssimulatorn hade tidigare i några fall upptäckts att säkerhetssystemen inte uppträdde enligt beräkningarna.

De konstaterade avvikelserna har åtgärdats och systemet uppträder nu korrekt vid provning.

Efter avslutade åtgärder anmälde driftsföretaget, Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH, måndagen den 17 mars 2003 till kontrollmyndigheten i Kiel att kraftverket var klart att tas i drift.

## Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

## För vidare information kontakta:

Johannes Altmeppen, Kommunikationschef Vattenfall Europe AG, 
telefon +49 (30) 8182-2300, mobil +49 (171) 553 72 69.

Martin May, Presschef Vattenfall AB, telefon +46 (8) 739 52 70, mobil +46 (70) 539 52 70.