Begreppsförklaringar - värmepumpar

Luft/luft värmepumpar

En del sitter på utsidan av huset, den andra på insidan. Tar effekt i uteluften och överför värme via köldmediarör till innedelen som blåser in varmluft i huset

Denna typ av värmepump utgör ett komplement till annan befintlig värmekälla, t ex direktverkande el eller värmepanna.

Luft/vatten värmepumpar

Monteras antingen inomhus eller utomhus.

Tar effekt från uteluften. Via rör avges värme till det vattenburna värmesystemet i huset.

Denna typ av värmepump utgör ett komplement till annan befintlig värmekälla, t ex  värmepanna.

Frånlufts värmepumpar.

Monteras inomhus. Tar effekt från inneluften i huset ( c:a 21 grader) och avger värme till varmvatten. Kan också blåsa in varm luft i huset eller avge värme till vattenburet värmesystem.

Denna typ av värmepump utgör ett komplement till annan uppvärmning.

## Berg, mark, sjö värmepumpar

## Tar effekt från en slinga i borrad brunn, eller från en slinga i mark eller sjö. Slingan innehåller en vätska som inte fryser (brine). Avger värme till det vattenburna värmesystemet i huset.

Denna typ av värmepump täcker c:a 95% av värmebehovet för en villa. Kompletteras med

t ex en elpatron i värmepumpen.

Direktförångad värmepump.

Tar effekt från en slinga i borrad brunn eller från en slinga i mark. Slingorna består av kopparrör som innehåller köldmedia. Avger värme till det vattenburna värmesystemet i huset.

Denna typ av värmepump är ett komplement till annat värmesystem, t ex värmepanna.