Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2002, samtliga försäkringsbolag

Typ: Luft/luft och luft/vatten

Antal skador 564 st

Totalkostnad 10 032 728 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 17 789 kr

| Företag | Fabrikat | Modell | Antal | Skada | Skada | Skada | Ålder | Ålder | Ålder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skador | kompressor | kretskort | övrigt | 0-5 år | 6-10 | 11 |
| Kinnan AB | Panasonic | CU 971 KE | 44 | 44 |  |  |  | 44 |  |
| Kinnan AB | Panasonic | CU 973 KE | 36 | 20 |  | 16 | 4 | 32 |  |
| IVT Industrier AB | Sharp | Nordic 90 | 28 | 16 |  | 12 | 8 | 20 |  |
| Kinnan AB | Panasonic | G 90 KE | 28 | 24 | 4 |  | 28 |  |  |
| Clima Sverige AB | Clima/Mitsubishi | Miniman 2 | 24 | 12 |  | 12 | 16 | 4 | 4 |
| Mitsubishi Elictric AB | Mitsubishi Electric | MSH-09 | 24 | 20 |  | 4 | 16 | 8 |  |
| Clima Sverige AB | Clima/Mitsubishi | MCU 22 AHE7 | 16 | 12 | 4 |  | 12 | 4 |  |
| AKA Kyla AB *) | Fujitsu | ASY 9 RS | 16 | 16 |  |  | 12 | 4 |  |
| Ventilationsutveckling AB | Toshiba | RAS 13 Inv. | 16 | 12 |  | 4 |  | 16 |  |
| Ventilationsutveckling AB | Toshiba | RAS 22 Inv. | 16 | 12 | 4 |  |  | 16 |  |
| Ventilationsutveckling AB | Toshiba | RAS 28 Inv. | 16 | 8 |  | 8 | 4 | 12 |  |
| Okänd | Hitachi | RBV 2081 G1 | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| IVT Industrier AB | IVT | Viking 4 | 12 | 8 |  | 4 |  | 12 |  |
| Elektro Standard AB **) | Autoterm | Golf 2,0 | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Acma Sweden AB | Acma | Four Seasons | 12 |  | 12 |  | 8 | 4 |  |
| Svensk Kylimport AB | Fujitsu | AOY 9 RSO | 12 | 12 |  |  | 4 | 8 |  |
| Kinnan AB | Panasonic | CU 1273 KE | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Kinnan AB | Panasonic | CU-A 90 KE | 12 | 8 |  | 4 | 12 |  |  |
| El & Therm AB | El & Therm | G 290 IF | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |
| Gester Air AB | Gester Air | 29 IX | 8 | 4 |  | 4 |  | 8 |  |
| Mitsubishi Elictric AB | Mitsubishi Electric | MSH-12 LV el. NV | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |
| Kinnan AB | Panasonic | CU.1271 KE | 8 | 8 |  |  | 4 | 4 |  |
| Kinnan AB | Panasonic | G 120 KE | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |
| Ahlsell Kyl AB | Sanyo | okänd | 8 | 8 |  |  |  | 4 | 4 |

*)) Generalagentur övertagen av Svensk Kylimport  AB 2002

**)Köptes av IVT Industrier AB 1998

Typ: Luft/luft och luft/vatten, forts.

| Företag | Fabrikat | Modell | Antal | Skada | Skada | Skada | Ålder | Ålder | Ålder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skador | kompressor | kretskort | övrigt | 0-5 år | 6-10 | 11 |
| Ahlsell Kyl AB | Sanyo | SAP KC 98 EH | 8 | 8 |  |  | 4 | 4 |  |
| Ahlsell Kyl AB | Sanyo | SAP KC92 GH5 | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |
| Ventilationsutveckling AB | Toshiba | RAS 10 SKH-ES/SAH-ES | 8 | 4 |  | 4 | 8 |  |  |
| Ventilationsutveckling AB | Toshiba | Ras 13 EKH/EHA | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |
| Ventilationsutveckling AB | Toshiba | RAS 13 SKH/SAH | 8 | 4 |  | 4 | 2 |  |  |

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2002, samtliga försäkringsbolag

Typ: Frånluft

Antal skador 1 712 st

Totalkostnad 18 665 836 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 10 903 kr

| Företag | Fabrikat | Modell | Antal | Skada | Varmvatten | Skada | Skada | Skada | Ålder | Ålder | Ålder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skador | kompressor | beredare | förångare | kondensor | övrigt | 0-5 år | 6-10 | 11 |
| Elektro Standard *) | Autoterm | AutoTerm 480 | 480 | 368 |  | 84 |  | 44 | 436 | 44 |  |
| Nibe AB | Nibe | Fighter 310 P | 292 | 268 |  | 16 | 8 | 16 | 292 |  |  |
| Elektro Standard *) | Autoterm | AutoTerm 380 | 160 | 100 |  | 52 |  | 8 | 132 | 28 |  |
| Nibe AB | Nibe | Fighter 301 | 120 | 56 | 1 | 60 | 4 | 20 |  | 104 | 16 |
| Elektro Standard *) | Autoterm | AutoTerm 570 | 100 | 88 | 4 | 8 | 4 |  | 84 | 16 |  |
| Elektro Standard *) | Elektro Standard | Aquaes 380 | 84 | 20 | 4 | 44 | 4 | 20 |  | 64 | 20 |
| Elektro Standard *) | Elektro Standard | Aquaes 480 | 84 | 28 | 12 | 36 |  | 12 |  | 72 | 12 |
| Nibe AB | Nibe | Fighter 410 P | 40 | 28 |  |  |  | 12 | 40 |  |  |
| Nibe AB | Nibe | Fighter Twin | 40 | 40 |  | 16 |  |  | 24 | 12 | 4 |
| Bentone AB | CTC | Master 103-9L | 36 | 12 | 8 |  | 12 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| Bentone AB | CTC | Master 103-9R | 36 | 12 | 4 | 8 |  | 12 |  | 24 | 12 |
| Elektro Standard *) | Elektro Standard | 660 | 28 | 4 |  |  |  | 24 | 28 |  |  |
| Elektro Standard *) | Elektro Standard | Aquaes 280 | 24 | 8 | 4 | 8 |  | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Elektro Standard *) | Autoterm | Corus 3000 A | 20 |  |  | 12 | 4 | 4 | 8 | 12 |  |
| Nibe AB | Nibe | Fighter 310 | 20 | 8 |  | 16 |  | 4 |  | 20 |  |
| Nibe AB | Nibe | Fighter 401 | 20 | 8 |  | 12 |  | 4 |  | 16 | 4 |
| Elektro Standard *) | Elektro Standard | Aqvaes 570 | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 8 |  |
| Nibe AB | Nibe | Fighter | 12 | 4 |  |  |  | 8 | 8 | 4 |  |
| Bentone AB | CTC | Master 102 | 12 |  | 8 | 4 |  |  |  | 8 | 4 |
| Bentone AB | CTC | Master 104 | 12 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Elektro Standard *) | Elektro Standard | Aquaes 470 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |
| Elektro Standard *) | Autoterm | Corus 2000 A och B | 8 | 4 |  |  |  | 4 |  | 8 |  |
| Nibe AB | Nibe | Fighter 100 | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |

*) Köptes av IVT Industrier AB 1998

Typ: Frånluft, forts.

| Företag | Fabrikat | Modell | Antal | Skada | Varmvatten | Skada | Skada | Skada | Ålder | Ålder | Ålder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skador | kompressor | beredare | förångare | kondensor | övrigt | 0-5 år | 6-10 | 11 |
| Nibe AB | Nibe | Figther 100 P | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Bentone AB | CTC | Master 102 R | 8 |  |  |  |  | 8 | 4 | 4 |  |
| Elektro Standard *) | Elektro Standard | okänd | 8 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |

*) Köptes av IVT Industrier AB 1998

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2002, samtliga försäkringsbolag

Typ: berg, mark, sjö

Antal skador 596 st

Totalkostnad 6 309 880 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 10 587 kr

| Företag | Fabrikat | Modell | Antal | Skada | Skada | Skada | Ålder | Ålder | Ålder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skador | kompressor | kretskort | övrigt | 0-5 år | 6-10 | 11 |
| IVT Industrier AB | IVT | Greenline 4 Puls | 92 | 72 | 12 | 8 | 28 | 64 |  |
| IVT Industrier AB | IVT | Greenline Compact 5 | 84 | 4 | 12 | 72 | 84 |  |  |
| IVT Industrier AB | IVT | Greenline Compact 8 | 48 | 8 | 4 | 36 | 48 |  |  |
| Thermia Värme AB | Thermia | Villa 60 | 32 |  | 4 | 28 | 28 | 4 |  |
| Thermia Värme AB | Thermia | Villa 90 eller Villa Bas 90 | 24 | 8 | 8 | 12 | 20 | 4 |  |
| IVT Industrier AB | IVT | Greenline 11 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |  |  |
| IVT Industrier AB | IVT | Greenline 5 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |
| IVT Industrier AB | IVT | okänd | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |
| IVT Industrier AB | IVT | Focus 11 | 12 | 4 | 4 | 4 |  | 12 |  |
| IVT Industrier AB | IVT | Greenline Compact 4 | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  |
| Nibe AB | Nibe | Fighter 1210-5 | 12 | 8 |  | 4 | 12 |  |  |
| Thermia Värme AB | Thermia | EKOLINE 55 | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  |
| IVT Industrier AB | IVT | Greenline | 12 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| IVT Industrier AB | IVT | Greenline 8 | 8 |  |  | 8 | 4 | 4 |  |
| IVT Industrier AB | IVT | Greenline Compact 7 | 8 |  |  | 8 | 4 | 4 |  |
| Nibe AB | Nibe | Fighter 1100 - 8,5 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |
| Nibe AB | Nibe | Fighter 1200 | 8 |  | 4 | 4 | 8 |  |  |
| Värmetema AB | Tellus | Tellus | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |
| TerraWatt Värme AB | Terrawatt | Tw 75 | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |
| Thermia Värme AB | Thermia | EKO D 12 | 8 |  | 4 | 4 | 8 |  |  |
| Veda Värmepumpprodukter AB | Thoréns | okänd | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |
| Okänd | Thorvent | Okänd | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2002, samtliga försäkringsbolag

Typ: direktförångning

Antal skador 40 st

Totalkostnad 636 496 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 15 912 kr

| Företag | Fabrikat | Modell | Antal | Skada | Skada | Skada | Ålder | Ålder | Ålder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skador | kompressor | kretskort | övrigt | 0-5 år | 6-10 | 11 |
| Eufor AB *) | Markus | 2500 | 20 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 |  |
| Super Therm Värmepumpar | Supertherm | GH510YCH | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 |
| Super Therm Värmepumpar | Supertherm | Okänd | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| Eufor AB *) | Markus | 1500 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| Eufor AB *) | Markus | 2000 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| Eufor AB *) | Markus | 2500 Kombi | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |

*) Köptes av Thoréns värmepumpar 2002, efter konkurs Veda Värmepumpprodukter AB

Jämförelse av skadekostnad och medelskada mellan 1999-2001 och 2002 för samtliga pumptyper

|  | Antal skador per år 1999-2001 | Skadekostnad per år 1999 –2001 | Medelskada 1999-2001 | Antal skador 2002 | Skadekostnad 2002 | Medelskada 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luft/luft och luft/vatten | 1 115 | 15 200 000 | 13 636 | 564 | 10 032 728 | 17 789 |
| Frånluft | 1 435 | 18 521 000 | 12 910 | 1 712 | 18 665 836 | 10 903 |
| Berg, mark och sjö | 481 | 5 787 000 | 12 022 | 596 | 6 309 880 | 10 587 |
| Direkförångning | 107 | 1 628 700 | 15 269 | 40 | 636 496 | 15 912 |
| Summa | 3 138 | 41 136 700 | 13 109 | 2 912 | 35 644 940 | 12 240 |

Jämförelse av åldersfördelning på skadade pumpar mellan perioden 1999-2001 och 2002

|  | Totalt antal skador | Antal skador 2-5 år | Procentandel 2-5 år | Antal skador 6-10 år | Procentandel 6-10 år | Antal skador 11år - | Procentandel 11 år - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 –2001 | 9 412 | 4 760 | 50,6 | 4 204 | 44,7 | 448 | 4,7 |
| 2002 | 2 912 | 1 836 | 63,1 | 944 | 32,4 | 132 | 4,5 |